## Niveau 3
N° | Niveau 4-1 | Phase | Localisation | Presta 1 | Point à contrôler Formulation Autocontrôle | Point à contrôler Formulation Réception (cas échéant) | Complément d'information / Point de vigilance | Statut | Interface | Référence | Commentaire | Référence aux fiches RGE
0 | x | Conception / Dimensionnement Préparation de chantier Travaux Mise en service/Mise au point Réception | Emplacement du point | x | Intitulé du point d'Autocontrôle | Intitulé du point de Réception (cas échéant) | Tableau DTU... Schéma… Formule… Rappel… | Obligatoire Recommandé | ITE ITI …. | NF DTU….... Reco Pro RAGE…..
1 | x | Conception | Toiture | x | Une ventilation mécanique permanente et efficace est présente (vérifier la présence d'une VMC ou d'une ventilation naturelle) ? |  | Schéma de principe VMC + ventilation naturelle | Recommandé | Ventilation | Guide RAGE | Si le client ne veut pas installer de VMC, l'entreprise ne doit pas accepter le chantier. Inclure sur le devis la mention concernant l'obligation de ventiler le logement.
2 | x | Conception | Toiture | x | La capacité de la structure pour supporter la charge ajoutée a été évaluée ? |  |  | Obligatoire |  | Avis technique |  | Min
3 | x | Conception | Toiture | x | Etat parasitaire de la charpente vérifié ? |  |  | Recommandé |  | Bonnes pratiques
4 | x | Conception | Toiture | x | Les conditions d'emploi ont été respectées (climat de plaine, de montagne et zone froide) ? |  |  | Obligatoire |  | Avis technique |  | Maj
5 | x | Conception | Toiture | x | Selon le type de couverture choisie, vérifier la compatibilité du procédé de sarking prévu ? |  |  | Obligatoire |  | Guide CSTB
6 | x | Conception | Toiture | x | Identification des points singuliers par rapport à l'isolation, l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau (rives basses, souches, fenêtre de toit, mitoyenneté...) |  |  | Recommandé |  | Guide CSTB
7 | x | Conception | Toiture | x | La nécessité de mettre en place un pare-vapeur est vérifiée, selon les textes de mise en oeuvre ? |  |  | Obligatoire |  | Avis technique
8 | x | Conception | Toiture | x | La nécessité de mettre en place un écran HPV est vérifiée, selon les textes de mise oeuvre ? |  |  | Obligatoire |  | Avis technique
9 | x | Conception | Toiture | x | Est-ce que des prédispositions particulières sont nécessaires et ont été discutées avec le client (rénovation globale ou par étape) ? |  |  | Recommandé |  | Bonnes pratiques
10 | x | Conception | Toiture | x | Est-ce qu'une information sur le choix du procédé d'isolation a été faite au client (confort d'été, performance thermique et acoustique, épaisseur, biosourcé...) ? |  |  | Recommandé |  | Bonnes pratiques
11 | x | Conception | Toiture | x | Si les travaux sont éligibles à des aides financières, les justificatifs sont prévus par l'entreprise (mentions obligatoires sur le devis et facture...) |  |  | Recommandé
12 | x | Conception | Toiture | x | Dans le cas d'une isolation déjà existante en rampants (ou sarking en complément d'isolation), la position du pare-vapeur est vérifiée et justifiée par rapport au risque de condensation ? |  | Règle du 2/3 - 1/3 -> migration vapeur d'eau | Obligatoire |  | Guide CSTB Avis technique |  | Maj
13 | x | Conception | Toiture | x | Le support de couverture a une perméance suffisamment élevée n'empêchant pas la diffusion de vapeur d'eau vers l'extérieur ? |  |  | Obligatoire |  | Guide SCTB Avis technique
14 | x | Conception | Toiture | x | La pose respecte les règles de mise en oeuvre (densité de fixation, adaptation au support, compatibilité des produits...) ? |  |  | Obligatoire |  | Guide CSTB
15 | x | Conception | Toiture | x | Parois supports, isolant et parement conformes au regard des risques en cas d’incendie ? |  | Schéma | Obligatoire |  | Guide CSTB
16 | x | Préparation de chantier (1 mois avant) | Toiture | x | Est-ce que les démarches administratives (Déclaration Préalable...) ont été réalisées par le client ? |  |  | Recommandé |  | Bonnes pratiques
17 |  | Préparation de chantier (1 mois avant) |  | x | Existence ou mise en place des éléments de sécurité pour le travail en hauteur ?
18 |  | Préparation de chantier (1 mois avant) |  | x | Vérification du matériel livré
19 |  | Préparation de chantier (1 mois avant) |  | x | Stockage des isolants au sec et à l'abri du soleil
20 | x | Travaux | Toiture | x | Si les textes de mise en oeuvre imposent la mise en place d'un pare-vapeur, celui-ci est disposé du coté chaud |  |  | Obligatoire |  | Avis technique |  | Maj
21 | x | Travaux | Toiture | x | Si les textes de mise en oeuvre imposent la mise en place d'un écran HPV, celui-ci est disposé du coté extérieur |  |  | Obligatoire |  | Avis technique |  | Maj
22 | x | Travaux | Toiture | x | Les distances de sécurité sont vérifiées par rapport à la classe de température des conduits ? |  | Schéma | Obligatoire |  | Guide CSTB
23 | x | Travaux | Toiture | x | Les panneaux d'isolant sont posés à joints décalés ? |  |  | Obligatoire |  | Guide CSTB
24 | x | Travaux | Toiture | x | Fixation adaptée au support (longueur d'ancrage) ? |  |  | Obligatoire |  | Avis technique
25 | x | Travaux | Toiture | x | Les entraxes des fixations sont respectés ? |  |  | Obligatoire |  | Avis technique |  | Min
26 | x | Travaux | Toiture | x | Continuité de l'isolation au niveau du faîtage, des noues et arrêtiers ? |  |  | Recommandé |  | Guide CSTB |  | Min
27 | x | Travaux | Toiture | x | Les points singuliers sont traités au niveau de l'étanchéité à l'air ? |  |  | Recommandé |  | Guide CSTB
28 | x | Travaux | Toiture | x | Si l'étanchéité à l'air est réalisée avec un système sous Avis technique, celui-ci est respecté intégralement ? |  |  | Obligatoire |  | Avis technique
29 | x | Travaux | Toiture | x | Le calfeutrement (jonction avec les fenêtres de toit, souches, pénétrations...) est effectué ? |  |  | Obligatoire | Fenêtres de toit | DTU 20.1
30 | x | Travaux | Toiture | x | Dans le cas d'une paroi verticale déjà isolée par l'extérieur, la continuité de l'isolation avec le sarking est assurée ? |  |  | Obligatoire | Parois verticales | Guide CSTB
31 | x | Réception | Toiture | x | L'épaisseur et le type d'isolant sont conformes au devis ? | L'épaisseur et le type d'isolant sont conformes au devis ? |  | Obligatoire |  | Bonnes pratiques
32 | x | Réception | Toiture | x | La fiche technique du pare-vapeur prévu est fournie au client ? | La fiche technique du pare-vapeur prévu est fournie au client ? |  | Obligatoire |  | Bonnes pratiques
33 | x | Réception | Toiture | x | La finition est telle que prévue au marché ? | La finition est telle que prévue au marché ? |  | Obligatoire |  | Bonnes pratiques
34 | x | Réception | Toiture | x | Les consignes d'usage (étanchéité à l'air, fixation, perforation...) ont été expliquées au client ? | L'étanchéité à l'air du bâtiment a été renforcée grâce aux travaux. Il faut maintenant éviter de la dégrader avec des fixations, des percements etc. au mauvais endroit (à préciser par l'entreprise). |  | Recommandé |  | Guide RAGE Bonnes pratiques

## Schémas
Point 1 : Une ventilation mécanique permanente et efficace est présente (vérifier la présence d'une VMC ou d'une ventilation naturelle) ?
source : illustrations Pouget Consultants
Point 12 : Dans le cas d'une isolation déjà existante en rampants (ou sarking en complément d'isolation), la position du pare-vapeur est vérifiée et justifiée par rapport au risque de condensation ?
source : doerken.com
Point 22 : Les distances de sécurité sont vérifiées par rapport à la classe de température des conduits ?
source : DTU 24.1
source: batirama

## Liste de textes
CPT | Cahier des Prescriptions Techniques
DTU | Documents Techniques Unifiés
RAGE | Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012
Recommandations professionnelles RAGE
Guide
CSTB | Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Guide pratique
Guide de réhabilitation des maisons individuelles
Guide pratique développement durable : Les ponts thermiques dans le bâtiment - Mieux les connaître pour mieux les traiter
Isolation des combles aménagés - Produits en rouleaux, panneaux
Fiche technique les matériaux et les procédés d'isolation - La toiture - Le sarking
PACTE | Programme d'Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique
AQC | Agence Qualité Construction
FT | Fiche Technique
DTA | Document Technique d'Application
AT ou ATec | Avis Technique
ATE | Agrément Technique Européen
Normes
Autres | Autres documents techniques

## RGE
| Nombre d'Ecarts majeurs et mineurs | 20
| dont | 12 | non repris dans la fiche auto-contrôle
Isolation extérieure des combles aménagés par sarking
Points de contrôle | Oui - Conforme | Non - Non Conformité Mineure / Majeure | Non vérifiable | Sans objet | Commentaires
Généralités
Le procédé de sarking installé est-il adapté au type de couverture repositionné (selon la nature, la pente et l'altitude) ? |  | Maj |  |  | non repris
Les caractéristiques des matériaux installés sont conformes au devis signé et aux avenants éventuels (isolant, finition, performances...) ? |  | Maj |  |  | non repris
La ventilation minimale des locaux est évoquée ? |  | Obs |  |  | repris partiellement point 1
Fiche d’autocontrôle utilisée et présentée lors de l’audit ? |  | Obs |  |  | non repris
Un PV de réception a été établi entre l'entreprise et le client ? |  | Obs |  |  | non repris
Support
L'entraxe maximale admissible entre chevrons défini dans l'Avis Technique ou dans le cahier de prescriptions de pose émis par le fabricant du produit isolant posé est-il respecté ? |  | Min |  |  | non repris
La nature, la densité et l'entraxe maximal des fixations sont-ils conformes à l'Avis Technique ou au cahier de prescriptions de pose émis par le fabricant du produit isolant posé ? |  | Min |  |  | repris partiellement point 25
Isolation
En cas d'isolation existante conservée ou d'ajout d'une isolation complémentaire en sous-face du système sarking, la résistance thermique du sarking représente-elle au minimum les 2/3 de la résistance thermique totale ou une note de calcul du point de rosée a-t-elle été produite ? |  | Maj |  |  | repris partiellement point 12
Mise en place d'une butée en bas de pente, bloquant les premiers panneaux isolants ? (cf. Avis Techniques, guides de pose,…) |  | Min |  |  | non repris
Traitement des détails
Traitement des jonctions au droit des points singuliers (égout, rive latérale, arêtier, noue, faîtage, fenêtre de toit,…) conformément à l'Avis Technique ou au cahier de prescriptions de pose émis par le fabricant du produit isolant posé ? |  | Min |  |  | repris partiellement point 26
Pose de la couverture et des éléments destinés à la ventilation obligatoire de l'espace sous couverture conformément aux dispositions des DTU de la série 40 ? |  | Min |  |  | non repris
Sécurité Incendie
En cas d’isolation thermique par l'extérieur de rampants de toiture avec des produits non incombustibles, respect des distances de sécurité du NF DTU 24.1 vis-à-vis des conduits d’évacuation des produits de combustion ? |  | Maj |  |  | non repris
En l'absence d'ajout d'un platelage en sous-face des panneaux isolants posés en sarking, le parement de finition intérieure respecte-t-il les exigences réglementaires de protection contre le feu intérieur ? |  | Maj |  |  | non repris