## Niveau 3
N° | Niveau 4-1 | Niveau 4-2 | Niveau 4-3 | Niveau 4-4 | Phase | Localisation | Presta 1 | Presta 2 | Presta 3 | Presta 4 | Point à contrôler Formulation Autocontrôle | Point à contrôler Formulation Réception (cas échéant) | Complément d'information / Point de vigilance | Récurence du défaut | Statut | Impact du défaut ? | Interface | Référence | Commentaire | Référence aux fiches RGE
| Combles perdus | Combles aménagés (rampants) |  |  |  |  | Panneaux déroulés | Soufflage
0 | x | x |  |  | Conception / Dimensionnement Préparation de chantier Travaux Mise en service/Mise au point Réception | Emplacement du point | x | x | x |  | Intitulé du point d'Autocontrôle | Intitulé du point de Réception (cas échéant) | Tableau DTU... Schéma… Formule… Rappel… |  | Obligatoire Recommandé | Sécurité Confort Performance Durée de vie | ITE ITI …. | NF DTU….... Reco Pro RAGE…..
1 | x |  |  |  | Conception |  | x | x |  |  | Est-ce que la visite technique préalable est effectuée ? |  |  |  | Obligatoire |  |  | DTU 45.11
2 |  | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Etat parasitaire de la charpente vérifié ? |  | A la charge du client |  | Recommandé |  |  | Guide pratique CSTB
3 | x | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Est-ce que des interventions futures sont envisagées et ont été discutées avec le client (rénovation globale ou par étape) ? |  |  |  | Recommandé |  |  | Bonnes pratiques
4 | x | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Si oui, est-ce que des prédispositions particulières ont été intégrées au projet ? |  |  |  | Recommandé |  |  | Bonnes pratiques
5 |  | x |  |  | Conception |  | x |  | x |  | Si de volumes habitables sont créés, les moyens sont proposés pour réduire au maximum les infiltrations d'air sur le périmètre de l'ouvrage réalisé. |  |  |  | Recommandé |  |  | Guide pratique CSTB
6 | x | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Est-ce qu'une information sur le choix du procédé d'isolation a été faite au client (dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant...) ? |  |  |  | Recommandé |  |  | Bonnes pratiques
7 | x |  |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Si un plancher est existant, l'entreprise échange avec le client pour savoir s'il souhaite continuer de stocker. Par défaut, après isolation, le plancher devient inaccessible. |  |  |  | Recommandé |  |  | Bonnes pratiques CPT 3560
8 | x |  |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Si des équipements nécessitant une maintenance sont présents (groupe VMC), un chemin technique est proposé |  | schéma (largeur maxi, fixation selon DTU 53.1) |  | Recommandé |  |  | Guide pratique CSTB CPT 3815 DTU 45.11 DTU 45.10
9 | x | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Est-ce qu'une information sur l'impact de l'isolation thermique sur le confort d'été a été faite au client ? |  |  |  | Recommandé |  |  | Bonnes pratiques Guide pratique CSTB
10 | x |  |  |  | Conception |  | x | x | x |  | La ventilation minimale des combles perdus est vérifiée selon les textes de mise en oeuvre de l'isolation ? |  | schema de principe ou règle dimensionnement |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB |  | Min
11 | x | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Une ventilation permanente est présente et fonctionne (vérifier la présence d'une VMC ou d'une ventilation naturelle, éventuellement des grilles ou entrées d'air, bouches d'extraction etc.) ? |  |  |  | Recommandé |  | VMC
12 | x | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Le support est exempt de traces d'humidité (infiltrations, défaut d'étanchéité, condensation...) |  |  |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB |  | Min
13 | x | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | En cas de climat de montagne, la toiture est équipée d'un écran de sous-toiture ? |  |  |  | Recommandé |  |  | Guide pratique CSTB CPT 3651
14 |  | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | En présence d'un écran sous-toiture HPV, l'isolant doit être en contact avec l'écran HPV et un pare-vapeur est mis en oeuvre |  |  |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB DTU 45.10 |  | Maj
15 | x |  |  |  | Conception |  | x | x | x |  | La necessité de pose d'un pare-vapeur est vérifiée selon les textes de mise en œuvre. |  |  |  | Obligatoire |  |  | CPT 3560 CPT 3647 CPT 3815 Guide pratique CSTB
16 | x |  |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Suivant le type de plafond suspendu (en plaque de platre) la masse de l'isolant a été adaptée |  | Dans les autres cas, le client doit communiquer la charge admissible |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB DTU 45.11 |  | Maj
17 | x |  |  |  | Conception |  | x | x |  |  | L'isolation existante est évaluée et sera soit déposée soit repositionnée si besoin |  |  |  | Obligatoire |  |  |  |  | Min
18 | x | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Si une ITE est en place ou prévue, l'isolation des combles vient en continuité (traitement du pont thermique, R >= 2m².K/W) |  | schéma du pont thermique avec l'isolation possible |  | Recommandé |  | ITE | Guide pratique CSTB
19 | x | x |  |  | Conception | Parois verticales | x | x | x |  | Parois supports, isolant et parement conformes au regard des risques en cas d’incendie ? |  |  |  | Obligatoire
20 | x | x |  |  | Conception |  | x | x | x |  | Si les travaux sont éligibles à des aides financières, les justificatifs sont prévus par l'entreprise (mentions obligatoires sur le devis et facture...) |  |  |  | Obligatoire
21 | x | x | x |  | Préparation de chantier (1 mois avant) |  | x | x | x |  | Est-ce que les locaux sont accessibles (si travaux simultanés par ex.) ?
22 | x | x | x |  | Préparation de chantier (1 mois avant) |  | x | x | x |  | Est-ce que les locaux sont hors d'eau hors d'air ?
23 | x | x | x |  | Préparation de chantier (1 mois avant) |  | x | x | x |  | Vérification du matériel livré (conforme à la commande, quantité, qualité)
24 | x | x |  |  | Préparation de chantier (1 mois avant) |  | x | x | x |  | Stockage de l'isolant à l'abri du soleil et de l'humidité ? |  |  |  | Recommandé |  |  | Bonnes pratiques
25 | x | x | x |  | Préparation de chantier (1 mois avant) |  | x | x | x |  | Existence ou mise en place des éléments de sécurité pour le travail en hauteur ?
26 | x |  |  |  | Travaux |  | x | x | x |  | Le support est continu et ne présente ni trous ni fentes ouvertes (à l'exception des passages de câbles électriques) suceptibles de nuire à l'isolation ? |  |  |  | Recommandé |  |  | DTU 32.3 |  | Min
27 |  | x |  |  | Travaux |  | x | x | x |  | Hors présence d'un écran sous-toiture HPV, maintien d'une lame d'air ventilée en sous-face de la couverture ? |  |  |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB Guide FILMM CPT 3560 |  | Maj
28 | x |  |  |  | Travaux |  |  | x |  |  | Si l'isolant existant n'est pas en contact avec le support, il est repositionné ou déposé |  |  |  | Recommandé |  |  | Guide pratique CSTB CPT 3693 DTU 45.11 |  | Min
29 | x |  |  |  | Travaux |  |  | x |  |  | En cas d'isolant soufflé, mise en place d'un dispositif empêchant l'isolation d'être en contact avec la couverture ? |  | schéma |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB
30 | x |  |  |  | Travaux |  |  | x |  |  | Présence de piges d’épaisseurs (3 piges pour 100 m²) visibles depuis l'accès aux combles ? |  |  |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB CPT 3693 DTU 45.11 |  | Min
31 | x | x |  |  | Travaux |  | x |  | x |  | L'isolant placé entre les solives de plancher, fermettes, chevrons ou les entraits porteurs est serré mais non comprimé dans son épaisseur ? |  |  |  | Recommandé |  |  | Guide pratique CSTB
32 | x | x |  |  | Travaux |  | x |  | x |  | Si deux couches d'isolant : pose réalisée à joints décalés ou croisés ? |  |  |  | Recommandé |  |  | Guide pratique CSTB CPT 3560 |  | Min
33 | x | x |  |  | Travaux |  | x | x | x |  | En cas d'isolation en plusieurs couches, si un pare-vapeur ou un surfaçage kraft intégré à l'isolant est déjà présent, celui-ci est lacéré pour éviter les risques de condensation |  | schéma des cas possibles avec isolant existant kraft et 2 couches kraft |  | Recommandé |  |  | CPT 3560 CPT 3647 Guide FILMM |  | Maj
34 | x | x |  |  | Travaux |  | x | x | x |  | Si les textes de mise en oeuvre imposent la mise en place d'un pare-vapeur, celui-ci est disposé conformément aux textes |  |  |  | Obligatoire |  |  | CPT 3560 CPT 3647 CPR 3815 Guide FILMM Fiche technique CSTB |  | Maj
35 | x | x |  |  | Travaux |  | x | x | x |  | Si un pare-vapeur est mis en place au niveau du plafond, la continuité avec celui des parois verticales est assurée. |  |  |  | Recommandé |  | ITI | DTU 32.3 Guide pratique CSTB CPT 3560 CPT 3647 Guide FILMM
36 | x |  |  |  | Travaux |  | x | x | x |  | Traitement de la trappe d’accès (accessibilité/étanchéité à l'air/comportement au feu/ réhausse du chevêtre/isolation) ? |  | schéma |  | Obligatoire |  |  | DTU 36.2 NF 16 034 |  | Min
37 | x |  |  |  | Travaux |  | x | x | x |  | Les trappes d'accès aux combles perdus comportent un isolant de performance thermique égale à celle du plafond ou du plancher en partie courante ? |  |  |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB |  | Min
38 | x | x |  |  | Travaux |  | x |  |  |  | Si l'isolant n'est pas nu ou surfacé voile de verre, les spots sont protégés par un matériel adapté |  | schéma |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB CPT 3693 DTU 45.10
39 | x | x |  |  | Travaux |  | x | x | x |  | Les distances de sécurité sont vérifiées par rapport à la classe de température des conduits ? |  |  |  | Obligatoire |  | Fumisterie | Guide pratique CSTB DTU 24.1 |  | Maj
40 | x | x |  |  | Travaux |  |  | x |  |  | Aucun matériel électrique non protégé pouvant créer une source de chaleur n'est présent dans l'isolant ? |  | schéma |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB CPT 3693 DTU 45.11 |  | Maj
41 | x | x |  |  | Travaux |  | x | x |  |  | Les infiltrations d'air sont réduites au maximum à chaque point singulier (pénétration de réseaux...) |  |  |  | Recommandé
42 | x | x |  |  | Travaux |  | x | x |  |  | Si l'étanchéité à l'air est réalisée avec un système sous Avis technique, celui-ci est respecté ? |  |  |  | Recommandé
43 | x | x |  |  | Réception |  | x | x | x |  | Résistance thermique de l'isolant ajouté conforme au projet ? |  |  |  | Obligatoire |  |  | Bonnes pratiques
44 | x | x |  |  | Réception | Parois verticales | x | x | x |  | Parois supports, isolant et parement conformes au regard des risques en cas d’incendie ? |  |  |  | Obligatoire |  |  |  |  | Maj
45 | x | x |  |  | Réception |  | x | x |  |  | L'épaisseur et le type d'isolant est conforme au devis ? | L'épaisseur et le type d'isolant est conforme au devis ? |  |  | Obligatoire | Obligation |  |  |  | Maj
46 | x | x |  |  | Réception |  | x | x | x |  | L'ouvrage est tel que prévu au devis ? |  |  |  | Obligatoire |  |  | Bonnes pratiques
47 | x |  |  |  | Réception |  |  | x |  |  | Les boite de dérivation électriques sont repérées |  |  |  | Obligatoire |  |  |  |  | Min
48 | x |  |  |  | Réception |  |  | x |  |  | Une étiquette signalétique est mise en place à proximité du tableau électrique |  |  |  | Recommandé |  |  | Bonnes pratiques | Difficle à respecter systématiquement faute d'accès au tableau électrique ou à proximité de celui-ci
49 | x |  |  |  | Réception |  |  | x |  |  | Présence de la fiche de fin de chantier à proximité de la trappe d'accès, avec 3 étiquettes de sacs d'isolant ? |  |  |  | Obligatoire |  |  | Guide pratique CSTB CPT 3693 DTU 45.11 |  | Min
50 | x | x |  |  | Réception |  | x | x | x |  | Les consignes d'usage (étanchéité à l'air si nécessaire, fixation, perforation...) ont été expliquées au client ? | L'étanchéité à l'air du bâtiment a été renforcée grâce aux travaux. Il faut maintenant éviter de la dégrader avec des fixations, des percements etc. au mauvais endroit (à préciser par l'entreprise). |  |  | Recommandé |  |  | Bonnes pratiques
51 | x | x |  |  | Réception |  | x | x |  |  | Les recommandations d'usage pour le confort d'été ont été expliquées au client ? | L'isolation des combles retarde l'entrée de chaleur mais ne l'arrête pas complètement. Il faut procéder à une ventilation nocturne pour évacuer la chaleur accumulée. |  |  | Recommandé
52 | x | x |  |  | Réception |  | x | x |  |  | Rappeler au client que la ventilation doit rester en fonctionnement permanent (si ventilation mécanique) ou les grilles de ventilation doivent restées libres ou une aération de 5 à 10 minutes est effectuée. | La ventilation doit rester en fonctionnement permanent (si ventilation mécanique) ou les grilles de ventilation doivent restées libres ou une aération de 5 à 10 minutes est effectuée. |  |  | Recommandé

## Schémas
Point 8 : Si des équipements nécessitant une maintenance sont présents (groupe VMC), un chemin technique est proposé
source : CPT 3815
Point 10 : La ventilation minimale des combles perdus est vérifiée selon les textes de mise en oeuvre de l'isolation ?
Source : CPT 3815
Point 18 : continuité de l'isolation des combles avec une ITE
source : guide pratique CSTB - isolation des combles perdus
Point 29 : En cas d'isolant soufflé, mise en place d'un dispositif empêchant l'isolation d'être en contact avec la couverture ?
source : guide pratique CSTB - isolation des combles perdus
Point 33 : En cas d'isolation en plusieurs couches, si un pare-vapeur ou un surfaçage kraft intégré à l'isolant est déjà présent, celui-ci est lacéré pour éviter les risques de condensation
source : guide pratique CSTB - isolation des combles perdus
Point 36 : Traitement de la trappe d’accès (accessibilité/étanchéité à l'air/comportement au feu/ réhausse du chevêtre/isolation) ?
source : guide pratique CSTB - isolation des combles perdus
Point 38 : Si l'isolant n'est pas nu ou surfacé voile de verre, les spots sont protégés par un matériel adapté
source : illustration Pouget Consultants
Point 40 : Aucun matériel électrique non protégé pouvant créer une source de chaleur n'est présent dans l'isolant ?
source : guide pratique CSTB - isolation des combles perdus

## Liste de textes
CPT | Cahier des Prescriptions Techniques
3560 | Cahier de Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique de combles
3693 | Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en oeuvre des procédés d'isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac
3815 | Guide sur les dispositions et règles de calcul relatives aux systèmes d'étanchéité à la vapeur d'eau pour les combles
3647 | Mise en oeuvre des procédés d’isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles perdus faisant l’objet d’un Avis Technique
3651 | Écrans souples de sous-toitures homologués
3601 | Impact de l'isolation thermique de la toiture sur le confort d'été d'un logement
DTU | Documents Techniques Unifiés
45.11 | Travaux de bâtiment - Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac
36.2
32.3 | Travaux de bâtiment - Constructions d'ossatures en acier pour maisons et bâtiments résidentiels
Série 40 | Travaux de bâtiment - Couverture
24.1
RAGE | Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012
Recommandations professionnelles RAGE
Isolation thermique et étanchéité des points singuliers de toitures avec éléments porteurs en maçonnerie
CSTB | Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Guide | Guide pratique
Isolation des combles perdus
Isolation des combles aménagés
Guide pratique développement durable : Les ponts thermiques dans le bâtiment - Mieux les connaître pour mieux les traiter
Détails et points singuliers - Plaques de plâtre avec ou sans isolation
Les couvertures en tuiles - Tuiles de terre cuite, tuiles en béton - En application des DTU série 40
Ouvrages en plaques de plâtre avec ou sans isolation - Plafonds, habillage, cloisons, doublages, parois de gaines techniques
FT | Fiche Technique CSTB
Les matériaux et les procédés d'isolation - Le plancher haut - L'isolation de combles perdus
Les matériaux et les procédés d'isolation - Le plancher haut - L'isolation de combles aménagés
Autres CSTB | Autres documents CSTB
PACTE | Programme d'Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique
AQC | Agence Qualité Construction
DTA | Document Technique d'Application
AT ou ATec | Avis Technique
ATE | Agrément Technique Européen
Normes
NF 16 034 | Travaux de bâtiment - Menuiseries intérieures en bois
Autres | Autres documents techniques
RAGE | Règles de l'Art Grenelle Environnement
Recommandations professionnelles - Isolation en sous-face des planchers bas
FILMM | Fabricants d'Isolants en Laines Minérales Manufacturés
Guide de l'étanchéité à l'air des combles perdus ou aménagés

## RGE
| Nombre d'Ecarts majeurs et mineurs | 24 |  |  |  |  | Nombre d'Ecarts majeurs et mineurs | 27 |  |  |  |  | Nombre d'Ecarts majeurs et mineurs | 18
| dont | 18 | non repris dans la fiche auto-contrôle |  |  |  | dont | 22 | non repris dans la fiche auto-contrôle |  |  |  | dont | 13 | non repris dans la fiche auto-contrôle
Isolation des combles perdus par panneaux ou rouleaux | [5 empty] | Isolation des combles perdus par soufflage de flocons | [5 empty] | Isolation intérieure des combles aménagés
Points de contrôle | Oui - Conforme | Non - Non Conformité Mineure / Majeure | Non vérifiable | Sans objet | Commentaires | Points de contrôle | Oui - Conforme | Non - Non Conformité Mineure / Majeure | Non vérifiable | Sans objet | Commentaires | Points de contrôle | Oui - Conforme | Non - Non Conformité Mineure / Majeure | Non vérifiable | Sans objet | Commentaires
Paroi support | [5 empty] | Visite technique préalable | [5 empty] | Paroi support
Les caractéristiques des matériaux installés sont conformes au devis signé et aux avenants éventuels (isolant, finition, performances...) ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 45 | Un rapport de la pré-visite technique obligatoire a-t-il été établi en 2 exemplaires avant d'émettre le devis (1 exemplaire conservé par l’entreprise réalisatrice de l’isolation soufflée et 1 exemplaire adressé au client) ? |  | Obs |  |  | repris partiellement au point 1 | Les caractéristiues des matériaux installés sont conformes au devis signé et aux avenants éventuels (isolant, finition, performances...) ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 45
La ventilation minimale des locaux est évoquée ? |  | Obs |  |  | repris partiellement au point 11 | Paroi support | [5 empty] | La ventilation minimale des locaux est évoquée ? |  | Obs |  |  | repris partiellement au point 11
Les consignes d'usage (étanchéité à l'air si nécessaire, fixation, perforation...) ont été expliquées au client ? |  | Obs |  |  | non repris | Les caractéristiques des matériaux installés sont conformes au devis signé et aux avenants éventuels (isolant, finition, performances...) ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 45 | Les consignes d'usage (étanchéité à l'air si nécessaire, fixation, perforation...) ont été expliquées au client ? |  | Obs |  |  | non repris
Fiche d’autocontrôle utilisée et présentée lors de l’audit ? |  | Obs |  |  | non repris | La ventilation minimale des locaux a été évoquée ? |  | Obs |  |  | repris partiellement au point 11 | Fiche d’autocontrôle utilisée et présentée lors de l’audit ? |  | Obs |  |  | non repris
Un PV de réception a été établi entre l'entreprise et le client ? |  | Obs |  |  | non repris | Les consignes d'usage (étanchéité à l'air si nécessaire, fixation, perforation...) ont été expliquées au client ? |  | Obs |  |  | non repris | Un PV de réception a été établi entre l'entreprise et le client ? |  | Obs |  |  | non repris
En cas de plancher bois sans parement étanche en sous-face (exemple : finition lambris), une membrane d'étanchéité à l'air a-t-elle été correctement mise en place sur la totalité du plancher avant la mise en place de l'isolation ? (cf. CPT 38.15 |  | Obs |  |  | non repris | Fiche d’autocontrôle utilisée et présentée lors de l’audit ? |  | Obs |  |  | non repris | Hors présence d'un écran sous-toiture HPV, maintien d'une lame d'air ventilée en sous-face des éléments de couverture et/ou de leur éventuel support continu (voliges, panneaux, écrans souples non HPV) ? |  | Maj |  |  | point 27
Le support est exempt de traces d'humidité résultant d'infiltrations ou de défaut d'étanchéité ? |  | Min |  |  | non repris | Un PV de réception a été établi entre l'entreprise et le client ? |  | Obs |  |  | non repris | En présence d'un écran sous-toiture HPV, l'isolant a-t-il été posé au contact de l'écran HPV et a-t-il été mise en place du côté intérieur un pare-vapeur indépendant ou tout autre dispositif permettant de protéger les matériaux isolants contre les transferts d’humidité ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 14
En rénovation sans modification du support existant, dans le cas où l'isolant est sur un ouvrage en plaques de parement en plâtre avec ossature bois ou métallique, la masse surfacique totale de l'isolant, y compris l'isolant éventuellement déjà en place, est limitée à 10 kg/m2.(cf. NF DTU 45.10 P1-1 §1 et §5.1,3) |  | Maj |  |  | point 16 | La ventilation de la couverture est conservée. |  | Min |  |  | repris partiellement au point 10 | Isolation
Isolation | [5 empty] | Quand le plancher support n'est pas étanche à l'air (exemple : trou, fente ouverte, plancher bois avec finition lambris), une membrane d'étanchéité à l'air a-t-elle été correctement mise en place sur la totalité du plancher avant la mise en place de l'isolation soufflée ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §1 et §5.3 ou avis technique) |  | Min |  |  | non repris | Les isolants fibreux positionnés en rampants de toiture sont-ils uniquement rigides ou semi-rigides ? |  | Min |  |  | non repris
Si les textes de mise en œuvre imposent la mise en place d'une membrane continue pare-vapeur, celle-ci est disposée du côté chaud en sous-face de l'isolation ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 34 | En rénovation sans modification du support existant et dans le cas d'un isolant en plaque de plâtre, la masse surfacique, y compris l'isolant déjà en place, est limitée à 10 kg / m² (cf. NF DTU 45.11 ou avis technique) |  | Maj |  |  | point 16 | Traitement des détails
En cas d’isolant recouvert d’une surface de répartition, présence d'une lame d'air suffisamment ventilée et continue en sous-face de la surface de répartition, ou mise en place d'une membrane continue pare-vapeur du côté chaud en sous-face de l'isolation ? |  | Maj |  |  | non repris | Un accès aux combles a été maintenu ou créé que ce soit par une trappe, un escalier escamotable, la couverture ou une ouverture dans un mur pignon ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §5.2 ou avis technique) |  | Obs |  |  | non repris | En cas d'isolant non incombustible, aucun matériel électrique non protégé pouvant créer une source de chaleur n'est présent dans l'isolant ? (cf. Guide RAGE p.158, 166 & 174) |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 40
En cas d'isolant existant non retiré, après vérification d'absence de points sensibles en sous-face, celui-ci a-t-il été correctement repositionné en contact direct avec le plancher support sans lame d'air ? |  | Min |  |  | repris partiellement au point 17 | Isolation | [5 empty] | Traitement des réseaux existants de ventilation et de plomberie (gaines et canalisations impérativement calorifugées cheminant en volume non chauffé en plafond droit sous faîtage ou arrière pied droit ? (DTU 45.10 &5.122 et 5.15) |  | Maj |  |  | non repris
Traitement des détails | [5 empty] | Par rapport à la résistance thermique recherchée, respect impératif à la fois de l'épaisseur mesurée après tassement ainsi que du nombre minimal de sacs utilisés (nombre de sacs utilisés renseigné sur la fiche de fin de chantier ou à défaut facture d'achat des sacs auprès du fournisseur) recalculé pour la surface couverte ? (cf. les certificats ACERMI des isolants à souffler & NF DTU 45.11 P1-1 §6.2.2, §6.3.1 et Annexe D ou avis technique) |  | Maj |  |  | non repris | Dans les locaux humides, les textes de mise en œuvre sont-ils respectés (produits hydrofugés, traitement en pied de cloisons, entraxe des fourrures,…) ? |  | Min |  |  | non repris
En cas d'isolant non incombustible, aucun matériel électrique non protégé pouvant créer une source de chaleur n'est présent dans l'isolant ? (cf. Guide RAGE p.134) |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 40 | Si les textes de mise en œuvre imposent la mise en place d'une membrane continue pare-vapeur (ventilation insuffisante de l’espace sous couverture, type de couverture, zone très froide, bâtiment climatisé, isolation recouverte d'une surface de répartition non ventilée en sous-face), celle-ci est disposée du côté chaud en sous-face de l'isolation ? (cf. CPT n°3647 p.5 et 6 & NF DTU 45.11 P1-1 §6.1.7 et Annexe B ou avis technique) |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 34 | Sécurité Incendie
Traitement des trappes et escaliers escamotables d'accès aux combles avec pose d'un cadre en périphérie ou d'un caisson et isolation thermique ? (cf. DTU 45.10 & 6.6) |  | Min |  |  | repris partiellement au point 37 | En cas d'isolant existant non retiré, après vérification d'absence de points sensibles en sous-face, celui-ci a-t-il été correctement repositionné en contact direct avec le plancher support sans lame d'air ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §6.1.1 ou avis technique) |  | Min |  |  | repris partiellement au point 28 | En cas de doublage thermique des rampants de toiture avec des matériaux non incombustibles, respect des distances de sécurité du NF DTU 24.1 vis-à-vis des conduits d’évacuation des produits de combustion ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 39
Si des équipements nécessitant une maintenance sont présents (groupe VMC), un chemin technique est mis en place ? |  | Obs |  |  | repris partiellement au point 8 | Présence de repères indiquant la hauteur à laquelle les flocons ont dû être soufflés, en nombre suffisant (au minimum 4 pour 100 m²) et visibles depuis l'accès aux combles ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §6.1.9 ou avis technique) |  | Min |  |  | repris partiellement au point 30 | Le choix de l'isolant et du parement respecte-t-il les exigences réglementaires de protection contre le feu intérieur ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 44
Traitement des réseaux existants de ventilation et de plomberie (gaines et canalisations impérativement calorifugées cheminant en volume non chauffé au-dessus de l'isolation ? (cf. DTU 45.10) |  | Maj |  |  | non repris | Présence de la fiche de chantier pour l’isolation soufflée établie en 3 exemplaires (1 exemplaire accompagné de 3 des étiquettes des sacs utilisés agrafé dans le comble à un endroit facile d’accès pour lecture, 1 exemplaire conservé par l’entreprise réalisatrice de l’isolation et 1 exemplaire adressé au client) ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §6.6 ou avis technique) |  | Min |  |  | point 49
Les bas de pente, tête de mur et face intérieure sont isolés même en cas d'ITE ? |  | Obs |  |  | non repris | Traitement des détails
Sécurité Incendie | [5 empty] | Présence de repères sur les bois de charpente pour signaler tout matériel électrique sous protection adéquate enfoui dans l'isolation ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §5.9 et §6.1.3 ou avis technique) |  | Min |  |  | repris partiellement au point 47
En cas d’isolation thermique par procédé de panneaux ou rouleaux isolants non incombustibles rapportés en plancher de combles perdus, respect des distances de sécurité du NF DTU 24.1 vis-à-vis des conduits d’évacuation des produits de combustion ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 39 | Traitement des trappes et escaliers escamotables d'accès aux combles avec pose d'un cadre en périphérie de hauteur dépassant de 5 cm celle de l'isolation soufflée, ou d'un caisson et isolation thermique par un produit présentant une résistance thermique R au moins égale à celle de l’isolation soufflée ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §6.1.5 ou avis technique) |  | Min |  |  | repris partiellement aux points 36 et 37
Le choix de l'isolant respecte-t-il les exigences réglementaires de protection contre le feu intérieur ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 44 | Si des équipements nécessitant une maintenance sont présents (groupe de VMC), un chemin technique a-t-il été mis en place avec aménagement d'une lame d'air de 4 cm minimum en sous-face ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §6.1.10 ou avis technique) |  | Obs |  |  | repris partiellement au point 8
[6 empty] | Traitement des réseaux existants de ventilation et de plomberie cheminant dans les combles (groupe de VMC suspendu, gaines et canalisations impérativement calorifugées indépendamment du soufflage réalisé) ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §5.10, §5.11 et §6.1.6 ou avis technique) |  | Obs |  |  | non repris
[6 empty] | Les bas de pente, tête de mur et face intérieure sont isolés même en présence d'une ITE |  | Obs |  |  | non repris
Sécurité Incendie
[6 empty] | Mise en place d'un arrêtoir rigide de hauteur dépassant de 10 cm celle de l'isolation soufflée, à une distance de sécurité, définie selon le NF DTU 24.1, vis-à-vis des conduits d’évacuation des produits de combustion ? (cf. NF DTU 45.11 P1-1 §6.1.2 ou avis technique) |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 39
[6 empty] | Le choix de l'isolant respecte-t-il les éventuelles exigences réglementaires de protection contre le feu intérieur ? |  | Maj |  |  | repris partiellement au point 44